## List1
Príloha č.2
Obsah a rozsah prehliadok : | NR SR č.657/2004 Zz § 25 ods.1a 3
VYKUROVANIE - prehliadka sústavy
kontrola potrubného rozvodu uk - horizontálne rozvody - armatúry + izolácie
kontrola potrubného rozvodu uk, vertikálne rozvody
kontrola termostatického ventilu - jeho otvorenie a zatvorenie, stav ovládacej ihly
termostatická hlavica s kvapalinovým čidlom zatvorenie,otvorenie,rozsah-technický stav
vizuálna kontrola systému vykurovania v byte
cena : 180,00
bez DPH
Práce naviac :
kontrola prednastavenia radiátorových ventilov dla PD-hydraul.vyreg.UK/ks-15,00 Sk bez DPH
kontrola zavodnenia sústavy - odvzdušnenie vykurovacích telies ks/10,00 sk bez DPH
ZDRAVOTECHNIKA - prehliadka sústavy
kontrola potrubného rozvodu horizontálneho SV,studenej vody |  | tech.stav/izolácie
kontrola potrubného rozvodu horizontálneho TUV,teplej úžitkovej vody |  | tech.stav/izolácie
kontrola potrubného rozvodu horizontálneho TUV-C,teplej úžitk.cirk.vody |  | tech.stav/izolácie
kontrola uzatváracích armatúr na horizontálnych rozvodoch SV,TUV,TUV-C |  | tech.stav
kontrola nastavenia teploty + prietoku tuv-c - potrebný projekt Hydraulického vyregulovania TUV
vizuálna kontrola meračov vody SV a TUV vodomerov + ich ciachovacie obdobie + plomby
cena : 120,00
bez DPH
Cena jednotlivých úkonov prehliadok je stanovená na bytovú jednotku, napr.BSD 12bj./1bj bez DPH
Od každej kontroly bude vyhotovený písomný Revízny záznam s hodnotením
Každý revízny záznam bude mať poznámkovú plochu pre zaznamenanie zmien počas prevádzky
Osoba zodpovedná za poskytované úkony p.Okuliarová : 045 672 27 35
045/672 01 52
okuliarova@remeslo-tzb.sk
Forma dohody o vykonanie prehliadky prostredníctvom OBJEDNÁVKY
Objednávka musí jasne a zrozumiteľne obsahovať o akú prehliadku ide.
V objednávke môžete objednať len prehliadku ZDRAVOTECHNIKY
V objednávke môžete objednať len prehliadku VYKUROVANIA
V objednávke môžete objednať prehliadku ZDRAVOTECHNIKY a VYKUROVANIA súčasne.
Dňa : 31.08.2007
Vypracoval : REMESLO - TZB,ZH